# 成都宏智仓储有限公司

“宏川智慧物流及供应链项目(南区)”

竣工环境保护验收意见

2025年7月29日，建设单位成都宏智仓储有限公司主持召开了《宏川智慧 物流及供应链项目(南区)》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设污染防治 设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收会成立了验收组(名单附

后)。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取建设单位的汇报基础上，形成如下验 收意见 ：

#### 一、工程建设基本情况

#### (一)建设地点、规模、主要建设内容

成都宏智仓储有限公司位于成都市彭州市石化北路西段成都石油化学工业 园，占地90.7亩。项目新建甲类仓库8座(仓库二、三、四、五、七、八、 九、十 一),乙类库房2座(仓库六、十),丙类库房2座(仓库 一 、十二),  一个分装车间。同时建设辅助用房、危废暂存间、综合楼等建筑，并配套道路、 给排水和变配电、消防水池等辅助工程。储存量为15530t, 年周转量为 93180t,   其中危险化学品243种，非危险化学品44种。主要储存烃类、苯类、 酮类、醇类、酯类、醚类等化学品。另外进行少量化学品的分装，建设3条自动 分装线，年总的分装量为3500吨，主要涉及丙二醇、甘油(丙三醇)、乙二 醇、润滑油、N-甲基吡咯烷酮、甲基丙烯酸[稳定的]、聚醚多元醇，分装的物料 均为丙类非危险化学品，每种化学品各500吨，分装生产线为全自动200L 分装 机，将30t的IsoTank 罐内化学品分装到200L 铁桶。

#### (二)建设过程及环保审批情况

2022年7月，四川省环科源科技有限公司编制完成了《成都宏智仓储有限 公司宏川智慧物流及供应链项目(南区)环境影响报告表》。2022年7月27

日，成都市彭州生态环境局出具关于《成都宏智仓储有限公司宏川智慧物流及供 应链项目(南区)环境影响报告表》的批复(彭环审[2022]10号)。2024年1  月10日，成都宏智仓储有限公司进行了排污登记，登记编号：

91510182MA68DHUW59001Z。

目前项目主体设施和环保设施运行稳定，符合验收监测条件。

#### (三)投资情况

目前项目实际总投资12500万元，其中环保投资1100万元，占总投资的 8.8%。

#### (四)验收范围

成都宏智仓储有限公司主体工程、辅助工程、办公生活设施、环保工程及其 他相关建设内容。

#### 二、工程及环保措施变动情况

通过与《成都宏智仓储有限公司宏川智慧物流及供应链项目(南区)环境 影响报告表》对比，项目实际建设情况与环评及批复对比，项目变动情况如下：

| 环评批复建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- |
| 总投资60000万，环保投资800万 | 总投资12500万，环保投资1100万 |
| 设计最大储存量15530吨，合计物流总 量约为93360吨/年，其中仓库一最大 储存量2845吨，物流总量16740吨/ 年，仓库十二最大储存量4550吨，物 流总量27300吨/年 | 最大储存量11651吨，合计物流总量约为69636 吨/年，其中仓库一最大储存量1368吨，物流总 量8073吨/年，仓库十二最大储存量2148吨，物 流总量12888吨/年，仓库一和仓库十二最大储存 量及周转量均变小，其余仓库保持不变 |
| 分装车间设3条自动分装线，对7种丙 类化学品进行分装，每种化学品分装规 模均为500t/a,合计分装规模3500t/a | 分装车间设1条自动分装线，对7种丙类化学品 进行分装，每种化学品分装规模均为500t/a,合 计分装规模3500t/a。分装化学品种类及规模及工 艺保持不变。减少的2条分装线不再建设。 |
| 生产工艺中不需要水，且不在厂区内清 洗容器，外排废水主要为生活用污水、 地面清扫废水、道路清扫废水及初期雨 水，外排水量为6096.5m³/a,约 18.37m³/d,经自建一体化处理设施处理 后排入四川石化污水处理厂进行处理。 | 生产工艺中不需要水，且不在厂区内清洗容器， 不产生容器清洗废水。仓库正常情况下仅用拖把 拖地及少量的道路清扫。外排废水主要为生活用 污水、地面清扫废水、道路清扫废水及初期雨 水，外排水量为6096.5m³/a,约18.37m³/d,经一 体化处理设施处理后回用干道路及地面清扫用 水，多余部分约2861.8m³/a,即8.59m³/d,排入四 川石化污水处理厂，外排废水量减少。 |
| 仓库设备减少自动化设备，分装车间减 少2台自动分装机。 | 设备减少 |
| 仓库作业流程中智能出、入库改成人工 出入库。 | 为减少智能出入库机器人操作失误造成的化学品 泄漏等风险。减少的设备主要为智能化，自动化 出入库改为人工出入库，对储存量及周转量无变 化。 |
| 全厂按照《成都石油化学工业园区建设 项目环境准入评估暂行规定》(成石管 发[2019]13号)、《中国石油天然气集 团公司企业标准》(Q/SY06519.5- 2016)(炼油化工工程环境保护工程设 计规范第5部分：防止地下水污染)、 《石油化工工程防渗技术规范》 (GBT50934-2013),要求进行重点防 渗处理。 | 项目绿化带及办公区由重点防渗调整为简单防 渗。针对该变化情况，建设单位已编制论证报 告，并取得原环评批复专家组长签字意见。 |

根据生态环境部办公厅文件“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清 单(试行)》的通知(环办环评函〔2020〕688号)”对比，项目变动不属于重

大变更，不会加重不利环境影响，因此实际建成工程全部纳入本次竣工环保验 收管理，符合竣工环境保护验收条件。

#### 三、环境保护设施建设情况

#### ( 一 )废水

项目不产生生产废水。项目设置的分装线，不对设备及管道进行水洗，每种 分装线分装同一类型的物料，分装物料更换时，采用下一种物料直接分装，前几 桶分装的物料纯度较低，外卖到对化学品纯度要求不高的厂家。项目不对物料桶 进行清洗，每周定期对仓库地面采用拖地的方式清扫，因此，运营期产生的废水 主要为地面清洗废水、厂区的初期雨水及员工的生活污水。合计外排水量 18.37m³/d 。经厂区自建一体化污水处理站(35m³/d,A/O+   多介质过滤+紫外线杀 菌的组合工艺)处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T18920-   2020)标准后回用于回用于道路及地面清扫用水，多余部分约2861.8m³/a, 即 8.59m³/d,   进入园区管网最终进入四川石化污水处理厂进一步处理达标后排入一 根全长68km 的耐压管道输送至金堂县三星镇来宝沱村的氧化塘，废水在氧化塘 暂存后限流排放至沱江。外排废水量减少。

#### (二)废气

危险化学品进货、储存、出库外送均为整桶包装，均为密闭包装，在贮存期 间不会开封。在正常情况下，固体粉状化学品较稳定，包装完整，挥发性极小。

分装的物料均为丙类化学品，较稳定，不易挥发，沸点均大于100℃。分装 过程采用全自动密闭分装机，分装区域采取全密闭隔间，隔间采取负压抽风，隔 间上设置通风集气罩对废气进行收集，采用二级活性碳吸附工艺处理，处理后的 尾气经1根40m 排气筒排放。

危废暂存间整体抽风，废气由管道收集后送分装车间的二级活性炭吸附一并 处理后由同一根排气筒达标排放。

#### (三)噪声

主要噪声来自叉车及运输设备运输过程产生的交通噪声及分装车间的设备噪 声，通过合理布置总平、基座减震、车间隔声等措施减震。

#### (四)固体废物

分装车间IsoTank 罐分装至200L 铁桶，分装完IsoTank 罐直接由车运回供 应商，分装过程中不产生固废。

少量的包装物破损，废活性炭、化学品泄漏处理产生的废抹布等属于危险废

物，危废间暂存，委托成都川蓝环保科技有限责任公司收集、转运及贮存。

污水处理设施产生的多介质过滤器滤料、生活垃圾及，交环卫部门处理。

#### 四、环境保护设施调试效果

#### 1、废水

验收监测期间，污水处理站出水水质满足《石油化学工业污染物排放标准》 	(GB31571-2015)   表2间接排放标准(石油类≤15mg/L)  和四川石化污水处理厂 污水接纳标准(化学需氧量≤500mg/L、 五日生化需氧量≤250mg/L、 氨 氮 ≤20mg/L 悬浮物≤200mg/L, 总磷≤3mg/L)  及《城市污水再生利用城市杂用水水 质》 (GB/T18920-2020)。

#### 2、废气

验收监测期间，分装及危废间排气筒废气中有机废气VOCs排放速率及排放 浓度均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377- 2017)表3标准限值。

验收监测期间，废气无组织排放，氨、硫化氢及臭气浓度排放浓度满足《恶 臭污染物排放标准》 (GB14554-93)   表1标准值，甲醇、苯胺及氯苯排放浓度 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16279-1996)  表2无组织排放监控浓度 限值，VOCs 、异丙醇、甲苯、甲醛、苯乙烯、三氯乙烯、二氯甲烷、乙苯、丙 酮、环己酮、正己烷、正丁醇、2-丁酮、环己烷、乙酸乙酯排放浓度满足《四川 省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 表5及表6无组 织排放监控浓度限值。

验收监测期间，厂区挥发性有机物无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组 织排放控制标准》 (GB37822-2019)。

#### 3、噪声

验收监测期间，所测昼间、夜间厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)3    类标准要求。

#### 4、固体废物

项目产生的一般固体废物和危废去向明确。

#### 5、污染物排放总量

根据本次验收监测结果，VOCs 的实际年排放量均满足环评报告表及批复提 出的总量控制建议指标要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

成都宏智仓储有限公司位于成都市彭州市石化北路西段成都石油化学工业 园。根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》,项目产生的噪声、废气和废 水均能实现达标排放，固体废物按照相关规定进行了妥善处置，对外环境影响不 大。

#### 六、验收结论

《成都宏智仓储有限公司宏川智慧物流及供应链项目(南区)》环保审查、 审批手续完备，配套的污染防治设施及措施基本按环评及批复要求建成和落实， 所测污染物达标排放，通过竣工环境保护验收。

七、验收人员信息

成都宏智仓储有限公司

2025年7月29日